**Danfoss Poraventtiilien porauskoot**

|  |  |
| --- | --- |
| VENTTIILIN KOKO | REIKÄSAHAN HALKAISIJA |
| DN20 | 15/keskiterä |
| DN25 | 19 |
| DN32 | 24 |
| DN40 | 32 |
| DN50 | 40 |
| DN65 | 48 |
| DN80 | 65 |
| DN100 | 79 |