**Hot tap sizes for Tonisco Valves**

|  |  |
| --- | --- |
| VALVE SIZE | HOLE SAW DIAMETER |
| DN20 | 19 |
| DN25 | 24 |
| DN32 | 30 |
| DN40 | 38 |
| DN50 | 44 |
| DN65 | 57 |
| DN80 | 70 |
| DN100 | 95 |