**Vexve poraventtiilien porauskoot**

|  |  |
| --- | --- |
| VENTTIILIN KOKO | REIKÄSAHAN HALKAISIJA |
| DN20 | 19 |
| DN25 | 24 |
| DN32 | 30 |
| DN40 | 38 |
| DN50 | 48 |
| DN65 | 64 |
| DN80 | 76 |
| DN100 | 95 |